Segue pedido de esclarecimento da empresa Sanágua e as respectivas respostas:

1. O Termo de Referência cita que os poços devem ter profundidade final de 10,0 m. No entanto, durante a perfuração destes poços, existe a possibilidade de encontrarmos camada impenetrável de solo antes de atingirmos a profundidade desejada (10,0 metros). Neste caso, procederemos com a instalação dos poços com a profundidade total aferida até a camada impenetrável?

R: Bonito apresenta geologicamente condições de solo cárstico, característica essas que tornam menos provável a existência de camada impenetrável. Caso se encontre, o poço pode permanecer na profundidade até a camada impenetrável desde que haja água;

2. Caso, após a perfuração total dos poços, não seja encontrado nível de água, procedemos com a instalação dos 03 poços de monitoramento secos, bem como com a entrega de relatório final devidamente assinado informando que não foi observado nível de água até a profundidade final dos poços?
R: Caso os poços não apresentem recursos hídrico até a profundidade estipulada, ao menos um deles deve ser perfurado até o nível da água e os demais mesmo secos, até 10m;

3. O gerenciamento dos resíduos sólidos (acondicionamento, quantificação, disposição final) provenientes da atividade será de responsabilidade da vencedora da licitação ou apenas a emissão do relatório anual de automonitoramento, com informações cedidas pela Prefeitura Municipal de Bonito?
R: Gerenciamento de Resíduos Sólidos continuará de responsabilidade da Prefeitura. A mesma fornecerá informações pertinentes para elaboração do relatório.

4. A alínea "c" do subitem 7.3 do ANEXO I - "Especificações do serviço e cronograma de entrega" indica necessidade de "análise das águas superficiais dos poços(...)". Apenas para esclarecimentos: as análises devem ser tomadas da água subterrânea a ser retirada dos poços?
R: Análises devem ser tomadas da água dos poços.

5. Com relação ao monitoramento dos efluentes sanitários, a retirada do efluente será de responsabilidade da empresa vencedora da licitação ou apenas a apresentação em relatório técnico do comprovante de retirada a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Bonito? O sistema de efluente sanitário em questão possui projeto de dimensionamento?
R: A empresa deverá apresentar apenas o relatório técnico. Não é de responsabilidade da empresa vencedora a retirada do efluente. O sistema de efluentes do cemitério é muito antigo. Vamos consultar sobre a existência do projeto das fossas.

Cordialmente, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Horário de Funcionamento : 07:00h às 13:00h
(67) 3255-3316 – FIXO