| ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS |  |  | MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | NÚMERO 3/2023 |  |  |  | TIPO Menor Preco Unitario |  |  |  | FLS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  | Processo Nº 000009/23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefone: Fax: |  |  |  |  |  | Rubrica: |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição do Produto |  |  | Qte |  | Unid. |  | Marca | Valor Unit. | Valor Total |  |
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA) EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS. Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, constando os dados de identificação, procedência, nr. do lote, data de fabricação. |  |  | 5 |  | PCT |  |  |  |  |  |
| 2 | ADESIVO HIPODÉRMICO ANTIALÉRGICO. CX C/ 500. Adesivo hipodérmico antialérgico. cx c/ 500. |  |  | 20 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 3 | AGULHA HIPODÉRMICA 25MM X 0,70MM DESCARTÁVEL, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, CANHÃO EM PLÁSTICO, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO CAIXA COM 100 UNIDADES. Agulha hipodérmica 25mm x 0,70mm descartável, cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, canhão em plástico, esterilizada a óxido de etileno caixa com 100 unidades. |  |  | 200 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 4 | AGULHA HIPODÉRMICA 25MM X 0,80MM DESCARTÁVEL, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, CANHÃO EM PLÁSTICO, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO CAIXA COM 100 UNIDADES. Agulha hipodérmica 25mm x 0,80mm descartável, cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, canhão em plástico, esterilizada a óxido de etileno caixa com 100 unidades. |  |  | 200 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 5 | ÁLCOOL ETÍLICO, 70%, EMBALAGEM PLÁSTICA PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) COM 1000ML. Álcool etílico, 70%, embalagem plástica PEAD (polietileno de alta densidade) com 1000ml. |  |  | 15100 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 6 | ALCOOL GEL 70%, GEL À BASE DE ÁLCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70%, COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA, SEM ENXÁGUEEMBALAGEM: 500G. ALCOOL GEL 70%, gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 500G. |  |  | 8020 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 7 | ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 92,8º INPM (96ºGL), EMBALAGEM PLÁSTICA PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) COM 1000ML. Álcool etílico, hidratado, 92,8º inpm (96ºGL), embalagem plástica PEAD (polietileno de alta densidade) com 1000ml. |  |  | 100 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 8 | CABO PARA NEURODYN II, III, COMPACT E AUSSIE SPORT, PONTAS PINO BANANA, 02 CANAIS, 04 FIOS, COR: LARANJA E PRETO, COMPRIMENTO: 1,5M CABO PARA NEURODYN II, III, COMPACT E AUSSIE SPORT, PONTAS PINO BANANA, 02 CANAIS, 04 FIOS, COR: LARANJA E PRETO, COMPRIMENTO: 1,5M |  |  | 6 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 9 | COLETOR UNIVERSAL 80ML , CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, TRANSLÚCIDO, TAMPA BRANCA COM ROSCA, ACOMPANHA PAZINHA. EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, GRADUADO. Coletor Universal 80ml , confeccionado em polipropileno, translúcido, tampa branca com rosca, acompanha pazinha. Embalado em pacote com 100 unidades, graduado. |  |  | 400 |  | PCT |  |  |  |  |  |
| 10 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5CM, 5 DOBRAS 11 FIOS/ CM2 EM TECIDO DE ALGODÃO UNIFORME, SEM FIOS SOLTOS, COR BRANCA, PH NEUTRO, SEM IMPUREZAS.PACOTE COM 500 UNIDADES Compressa de gaze hidrófila 7,5cm x 7,5cm, 5 dobras 11 fios/ Cm2 em tecido de algodão uniforme, sem fios soltos, Cor branca, Ph neutro, sem impurezas.Pacote com 500 unidades |  |  | 40 |  | PCT |  |  |  |  |  |
| 11 | HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO – CX. COM 100 UNIDADES (SWAB). Hastes Flexíveis com Pontas de Algodão – Cx. com 100 unidades (SWAB). |  |  | 20 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 12 | COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES DE 20 LITROS COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES DE 20 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM O PAPELÃO COURO; COM TRAVA DE SEGURANÇA; NA COR AMARELA; ALÇA DUPLA; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; CONFECCIONADO A PARTIR DO PAPELÃO ONDULADO (CAIXA EXTERNA E BANDEJA), PAPELÃO COURO (CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO) E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (SACOLA PARA REVESTIMENTO) |  |  | 500 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 13 | ESCOVA PARA LAVAR TUBOS 20 CM COM CERDA DE NYLON CORPO CILÍNDRICO DE 15 MM X 80 MM. Escova para lavar tubos 20 cm com cerda de nylon corpo cilíndrico de 15 mm x 80 mm. |  |  | 4 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 14 | ESCOVA PARA LAVAR TUBOS 40 CM COM CERDA DE NYLON CORPO CILÍNDRICO DE 40 MM X 160 MM. Escova para lavar tubos 40 cm com cerda de nylon corpo cilíndrico de 40 mm x 160 mm. |  |  | 4 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 15 | ESPÁTULA DE AIRES DE MADEIRA, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. Espátula de aires de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo 18cm de comprimento, embalagem em pacotes contendo 100 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência. |  |  | 20 |  | PCT |  |  |  |  |  |
| 16 | FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M (USO HOSPITALAR). Fita Crepe Adesiva 16MM X 50M (Uso Hospitalar). |  |  | 20 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 17 | GARROTE METRO - EMBALAGEM DISPENSADORA COM ROLO DE 25 TIRAS Garrote metro - Embalagem dispensadora com rolo de 25 tiras. Livre de latex ,Composição: Poli-isopreno sintético livre de látex; Material descartável e de uso único, não reutilizar; Dimensões: 2,5 cm x 46 cm (LxC). |  |  | 5 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 18 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA COM 13 FIOS Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios, Tamanho normal de 91x91, com 4 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitem soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais à sua perfeita utilização. Pacote com 01 unidade. |  |  | 40 |  | ROLO |  |  |  |  |  |
| 19 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 2%, FRASCO DE 1 LITRO. Hipoclorito de sódio 2%, frasco de 1 litro. |  |  | 40 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 20 | CORANTE RÁPIDO PARA HEMATOLOGIA, KIT COM 3 CORANTES, FRASCOS COM 500 ML Corante rápido para hematologia, Kit com 3 corantes, Frascos com 500 ml |  |  | 5 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 21 | LÂMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA, LAPIDADA, MEDINDO 26 X 76MM, ESPESSURA 1,1 A 1,3 MM, EMBALAGEM CAIXA CONTENDO 100 PEÇAS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. Lâmina para microscopia fosca, lapidada, medindo 26 x 76mm, espessura 1,1 a 1,3 mm, embalagem caixa contendo 100 peças, constando os dados de identificação e procedência. |  |  | 500 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 22 | MICROLANCETAS FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, POR PRENSAGEM COM MOLDE. EMBALADO EM CAIXA COM 100. Microlancetas fabricada em aço inoxidável, por prensagem com molde. As lâminas são sobreinjetadas com o polietileno pigmentado que serve de cobertura. Indicada para punções em pele para obter gotas de sangue. Embalado em caixa com 100. , contendo dados do fabricante, procedência, lote de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  | 10 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 23 | CORANTE, TIPO LUGOL FORTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO A 5%. FRASCO COM 1000ML CORANTE, TIPO LUGOL FORTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO A 5%. FRASCO COM 1000ML |  |  | 10 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 24 | CORANTE, TIPO: LUGOL FRACO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLUÇÃO A 1%. FRASCO COM 1000ML Corante, tipo: lugol fraco, aspecto físico: líquido, características adicionais: solução a 1%. Frasco com 1000mL |  |  | 10 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 25 | MICROPIPETADOR AUTOMÁTICO COM DISPARADOR PONTA METÁLICA 10 MICROLITROS Micropipetador automático com disparador ponta metálica 10 microlitros |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 26 | MICROPIPETADOR AUTOMÁTICO COM DISPARADOR PONTA METÁLICA 1000 MICROLITROS Micropipetador automático com disparador ponta metálica 1000 microlitros |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 27 | MICROPIPETADOR AUTOMÁTICO COM DISPARADOR PONTA METÁLICA 20 MICROLITROS Micropipetador automático com disparador ponta metálica 20 microlitros |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 28 | MICROPIPETADOR AUTOMÁTICO COM DISPARADOR PONTA METÁLICA 200 MICROLITROS Micropipetador automático com disparador ponta metálica 200 microlitros |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 29 | MICROPIPETADOR AUTOMÁTICO COM DISPARADOR PONTA METÁLICA 25 MICROLITROS Micropipetador automático com disparador ponta metálica 25 microlitros |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 30 | PAPEL FILTRO COMUM DE NO MÍNIMO 80G 185MM, CX COM 100. Papel filtro comum de no mínimo 80g 185mm, cx com 100. |  |  | 5 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 31 | PAPEL LENÇOL HOSPITALAR EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CM DE LARGURA X 50 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM PAPEL BRANCO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PROCEDÊNCIA NACIONAL. Papel lençol hospitalar em bobina, medindo aproximadamente 70cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel branco, embalado individualmente, procedência nacional. |  |  | 50 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 32 | PIPETAS DE VIDRO GRADUADAS 1 ML. SOROLÓGICAS Pipetas de vidro graduadas 1 ml. Sorológicas |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 33 | PIPETAS DE VIDRO GRADUADAS 2 ML.SOROLÓGICAS Pipetas de vidro graduadas 2 ml.Sorológicas |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 34 | PIPETAS DE VIDRO GRADUADAS 5 ML.SOROLÓGICAS Pipetas de vidro graduadas 5 ml.Sorológicas |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 35 | PONTEIRAS DESCARTÁVEIS P/ MICROPIPETADORES DE 200. (AMARELA,SEM COROA). EMBALAGEM COM 1.000 UND Ponteiras descartáveis p/ micropipetadores de 200. (AMARELA,SEM COROA). Embalagem com 1.000 und |  |  | 20 |  | PCT |  |  |  |  |  |
| 36 | PONTEIRAS DESCARTÁVEIS P/ MICROPIPETADORES 500 MICROLITROS. (AZUL,SEM COROA). EMBALAGEM COM 1.000 UND Ponteiras descartáveis p/ micropipetadores 500 microlitros. (AZUL,SEM COROA). Embalagem com 1.000 und |  |  | 20 |  | PCT |  |  |  |  |  |
| 37 | PIPETA DE VIDRO PARA VHS, GRADUADA C/ ASPIRADOR,DIÂMETRO INTERNO 2,5MM DE ACORDO COM O MÉTODO TAKIVES , PACOTE COM 25 UNIDADES. Pipeta de vidro para VHS, graduada c/ aspirador,Diâmetro interno 2,5mm de acordo com o método Takives , pacote com 25 unidades. |  |  | 200 |  | PCT |  |  |  |  |  |
| 38 | TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE, COM K3 EDTA,CAPACIDADE PARA 5 ML. Tubo a vácuo para coleta de sangue, com K3 EDTA,capacidade para 5 ml. (OBS. CAIXA COM 100 UND no ato da entrega) |  |  | 20000 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 39 | DETERGENTE LIQUIDO UNIVERSAL, CONCENTRADO DE GRANDE EFICÁCIA, 2 LITROS Detergente liquido universal, concentrado de grande eficácia, alcalino, para lavagem por imersão para instrumentos de laboratório como vidro, porcelana plástico, borracha e metal. Composição: fosfatos, tensoativos aniônicos, surfactantes anfotéricos, agentes complexantes, inibidores de corrosão, produtos auxiliares. Embalagem com 2 litros |  |  | 20 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 40 | CALICE PLÁSTICO, PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES, DE PLASTICO TRANSPARENTE,COM BASE, COM CAPACIDADE PARA 200ML. CALICE PLÁSTICO, para sedimentação de fezes, de plastico transparente,com base, com capacidade para 200mL. |  |  | 20 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 41 | CRONOMETRO DIGITAL PROFISSIONAL (PROGRESSIVO E REGRESSIVO)... CRONOMETRO DIGITAL PROFISSIONAL, com as seguintes características mínimas: Cronômetro progressivo e regressivo, com timer de hora e calendário, prova da água. |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 42 | LAMPADA HALOGENA 6V 30W, PARA MICROSCOPIO. LAMPADA HALOGENA 6V 30W, para microscopio. |  |  | 50 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 43 | OLEO DE IMERSÃO COM ÍNDICE DE REFRAÇÃO ESPECÍFICO UTILIZADO PARA VISUALIZAÇÃO DE LÂMINAS AO MICROSCÓPIO EM OBJETIVA DE IMERSÃO, FRASCO COM 100ML OLEO DE IMERSÃO com índice de refração específico utilizado para visualização de lâminas ao microscópio em objetiva de imersão, frasco com 100mL |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 44 | PIPETAS DE PASTEUR PLASTICA, ESTERIL, INDIVIDUAL, CAPACIDADE DE 3ML, PACOTE COM 100 UNIDADES PIPETAS DE PASTEUR PLASTICA, esteril, individual, capacidade de 3mL, pacote com 100 unidades |  |  | 5 |  | PCT |  |  |  |  |  |
| 45 | PLACA DE KLINE, C/ 12 ESCAVAÇÕES, INDICADA P/ TESTES DE VDRL-SÍFILIS, FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES PLACA DE KLINE, c/ 12 escavações, indicada p/ testes de VDRL-SÍFILIS, fabricada em vidro temperado, dimensões aproximadas de 80mm (C) x 60mm (L) x 05mm (E). |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 46 | TUBO A VÁCUO, COM SEPARADOR DE COAGULO, 5ML, TAMPA AMARELA (OBS. CAIXA COM 100 UND TUBO A VÁCUO, com separador de coagulo, 5mL, tampa amarela (OBS. CAIXA COM 100 UND no ato da entrega) |  |  | 25000 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 47 | TUBO A VÁCUO 16X100, COM ACELERADOR , 10ML, TAMPA VERMELHA.(OBS. CAIXA COM 100 UND TUBO A VÁCUO 16X100, com acelerador , 10mL, tampa vermelha.(OBS. CAIXA COM 100 UND no ato da entrega) |  |  | 25000 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 48 | TUBO CONICO 15ML, ESTERIL, EM POLIPROPILENIO COPOLIMETRO, QUE SUPORTA GRANDES VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, COM TAMPA TUBO CONICO 15mL, esteril, em polipropilenio copolimetro, que suporta grandes variações de temperatura, com tampa |  |  | 100 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 49 | TUBO DE VIDRO 15 X 100MM, CAIXA COM 250 UNIDADES. TUBO DE VIDRO 15 X 100MM, caixa com 250 unidades. |  |  | 5 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 50 | TUBO DE VIDRO 18 X 150MM, CAIXA COM 50 UNIDADES. TUBO DE VIDRO 18 X 150MM, caixa com 50 unidades. |  |  | 5 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 51 | LAMINA DE BISTURI Nº 15, CAIXA COM 100 UNIDADES. Lamina de bisturi nº 15, caixa com 100 unidades. |  |  | 5 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 52 | PISSETA GRADUADA BICO CURVO,250ML PISSETA graduada bico curvo,250mL |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 53 | PISSETA GRADUADA BICO CURVO, 500ML PISSETA graduada bico curvo, 500mL |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 54 | LAMINA PARA CONFECCÇAÕ DE ESFREGAÇO SANGUÍNEO DE NO MÍNIMO 26X76MM, CX COM 50 UND LAMINA PARA CONFECCÇAÕ DE ESFREGAÇO SANGUÍNEO de no mínimo 26x76mm, cx com 50 und |  |  | 5 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 55 | AVENTAL DESCARTÁVEL 1,40 X 1,10, COR BRANCA COM GRAMATURA DE 50G, PACOTE COM 50 UND Avental Descartável 1,40 x 1,10, cor branca com gramatura de 50g, pacote com 50 und |  |  | 10 |  | PCT |  |  |  |  |  |
| 56 | ESTANTE METÁLICA COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS 12X75MM ESTANTE METÁLICA com capacidade para 12 tubos 12x75mm |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 57 | ESTANTE METÁLICA COM CAPACIDADE PARA 24 TUBOS 12X75MM ESTANTE METÁLICA com capacidade para 24 tubos 12x75mm |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 58 | ESTANTE METÁLICA COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS 15X100MM ESTANTE METÁLICA com capacidade para 12 tubos 15x100mm |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 59 | ESTANTE METÁLICA COM CAPACIDADE PARA 24 TUBOS 15X100MM ESTANTE METÁLICA com capacidade para 24 tubos 15x100mm |  |  | 5 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 60 | MIF, SOLUÇÃO, COM 1.000ML . CONSERVANTE PARASITOLÓGICO - 1000 ML COM REGISTRO NA ANVISA. MIF, SOLUÇÃO, com 1.000mL . Conservante Parasitológico - 1000 Ml com registro na anvisa. |  |  | 20 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 61 | AGULHA HOSPITALAR ESTÉRIL,MEDIDA 25X7MM .PUNÇÃO.CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHA HOSPITALAR ESTÉRIL- TIPO: A VÁCUO. USO: COLETA DE SANGUE. BISEL TRIFACETADO,MEDIDA 25X7MM. REQUISITO: SILICONIZADA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO MOMENTO DA PUNÇÃO.CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  | 200 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 62 | AGULHA HOSPITALAR ESTÉRIL- TIPO: A VÁCUO,MEDIDA 25X8MM.CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHA HOSPITALAR ESTÉRIL- TIPO: A VÁCUO. USO: COLETA DE SANGUE. BISEL TRIFACETADO,MEDIDA 25X8MM. REQUISITO: SILICONIZADA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO MOMENTO DA PUNÇÃO.CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  | 200 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 63 | O ADAPTADOR A VÁCUO PARA AGULHA DE COLETA (UNIVERSAL), O Adaptador a Vácuo para Agulha de Coleta (UNIVERSAL),utilizado em coletas múltiplas de sangue, sem a necessidade de mais de uma perfuração no paciente, realizando apenas a troca do tubo de coleta. Confeccionado em Polipropileno; Transparente;Conector central e universal; Atende a normativa NR-32. |  |  | 200 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 64 | AGUA DESTILADA/DEIONIZADA, EMBALAGEM DE 5 LITROS. AGUA DESTILADA/DEIONIZADA, embalagem de 5 litros. |  |  | 100 |  | GALÃO |  |  |  |  |  |
| 65 | ALBUMINA BOVINA 22% 10ML ALBUMINA BOVINA 22% 10ML- SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. UTILIZADO EM PESQUISAS E IDENTIFICAÇÕES DE ANTICORPOS, EM PROVAS DE COMPATIBILIDADE PRÉ-TRANSFUSIONAIS E EM TITULAÇÕES DE ANTICORPOS. |  |  | 10 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 66 | KIT ASLO 2,5ML- PARA PESQUISA DE KIT ASLO 2,5ML- PARA PESQUISA DE ANTIESTREPTOLISINA O EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO-SE PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ESTREPTOLISINA O POR AGLUTINAÇÃO DIRETA. |  |  | 10 |  | KIT |  |  |  |  |  |
| 67 | TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ.CAIXA COM NO MÍNIMO 50 TIRAS TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ BETA HCG, TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS IMUNOCROMATOGRAFICA, ESPECIFICA PARA DETERMINACAO DA GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRA DE SORO OU URINA COM UMA SENSIBILIDADE DE 25 MUI/L, SOMENTE PARA DIAGNOSTICO "IN VITRO". EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM NO MÍNIMO 50 TIRAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE,VALIDADE, CONTROLE INTERNO DO TESTE. |  |  | 100 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 68 | SORO CONTROLE- RH PARA REALIZAÇÃO DE TIPAGEM SANEGUÍNEA. FRASCO CONTA-GOTAS COM 10 ML SORO CONTROLE- RH PARA REALIZAÇÃO DE TIPAGEM SANEGUÍNEA. FRASCO CONTA-GOTAS COM 10 mL |  |  | 20 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 69 | KIT FATOR REUMATÓIDE 2,5ML- PARA PESQUISA KIT FATOR REUMATÓIDE 2,5ML- PARA PESQUISA DE FATOR REUMATÓIDE EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO-SE PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM IGG HUMANA POR AGLUTINAÇÃO INDIRETA. SÓ LATEX |  |  | 50 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 70 | KIT PCR 3,0ML - DETERMINAÇÃO QUALITATIVA KIT PCR 3,0ML - DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMI QUANTITATIVA EM LÂMINA DA PROTEÍNA C REATIVA EM AMOSTRA DE SORO. SÓ LATEX |  |  | 50 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 71 | SORO ANTI ”A” FRASCO COM 10ML, MONOCLONAL, LÍQUIDO P/ TIPAGEM. SORO ANTI ”A” FRASCO COM 10ML, MONOCLONAL, LÍQUIDO P/ TIPAGEM. |  |  | 20 |  | FRASC |  |  |  |  |  |
| 72 | SORO ANTI ”B” FRASCO COM 10ML, MONOCLONAL, LÍQUIDO P/ TIPAGEM. SORO ANTI ”B” FRASCO COM 10ML, MONOCLONAL, LÍQUIDO P/ TIPAGEM. |  |  | 20 |  | FRASC |  |  |  |  |  |
| 73 | SORO ANTI ”D” FRASCO COM 10ML, MONOCLONAL, LÍQUIDO P/ TIPAGEM. SORO ANTI ”D” FRASCO COM 10ML, MONOCLONAL, LÍQUIDO P/ TIPAGEM. |  |  | 20 |  | FRASC |  |  |  |  |  |
| 74 | SORO ANTI ”AB” FRASCO COM 10ML, MONOCLONAL, LÍQUIDO P/ TIPAGEM. SORO ANTI ”AB” FRASCO COM 10ML, MONOCLONAL, LÍQUIDO P/ TIPAGEM. |  |  | 20 |  | FRASC |  |  |  |  |  |
| 75 | SORO COOMBS ANTI-IGG SORO COOMBS ANTI-IGG 10ML |  |  | 20 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 76 | VDRL, CONJUNTO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PELA DETECÇÃO QUALITATIVA E SEMI QUANTITATIVA DAS REAGINAS DA SÍFILIS NO SORO, PLASMA OU LCR HUMANO, PELO MÉTODO DE FLOCULAÇÃO, DO TIPO VDRL, FRASCO COM 5 ML. VDRL, Conjunto de diagnóstico in vitro pela detecção qualitativa e semi quantitativa das reaginas da sífilis no soro, plasma ou LCR humano, pelo método de floculação, do tipo VDRL, frasco com 5 ml. |  |  | 100 |  | FRASC |  |  |  |  |  |
| 77 | FITA PARA EXAME DE URINA COM 11 ÁREAS, CAIXA COM 150 UNIDADES. FITA PARA EXAME DE URINA COM 11 ÁREAS, CAIXA COM 150 UNIDADES. |  |  | 250 |  | CX |  |  |  |  |  |
| 78 | TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO SEMI-QUANTITATIVO PARA A DETECÇÃO DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EM AMOSTRAS HUMANAS DE SORO OU PLASMA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM CAIXAS CONTENDO NO MÍNIMO 20 TIRAS OU CASSETES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,LOTE,VALIDADE,CONTROLE INTERNO DO TESTE Teste rápido imunocromatográfico semi-quantitativo para a detecção do antígeno prostático específico (PSA) em amostras humanas de soro ou plasma. Embalados individualmente em caixas contendo no mínimo 20 tiras ou cassetes, constando dados de identificação,lote,validade,controle interno do teste |  |  | 50 |  | CX |  |  |  |  |  |

| Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de _____dias, com pagamento através do banco ___________ agência nº _____ c/c nº _____________. BONITO 26/01/2023 Prazo de entrega dos materiais _____ dias, após a assinatura do contrato e/ou documento equivalente. _____________________________________________________________ CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA | CARIMBO CNPJ DA EMPRESA |
| --- | --- |