PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

Assentamento São José

Assentamento Guaicurus

Gruta do Lago Azul

MEMORIAL DESCRITIVO

SUMÁRIO

- GENERALIDADES	3

- DISPOSIÇÕES GERAIS	3

2.1- VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES	3

- OCORRÊNCIA E CONTROLE	4

- LOCALIDADE ESCOLHIDA	4

- MATERIAIS A EMPREGAR	5

5.1- PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO	5

5.1- PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DA OBRA	5

- FISCALIZAÇÃO	6

- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO	6

- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6

- EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS	7

- PLACA DA OBRA	7

- ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	7

- LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	7

Tipo de Obra: Perfuração de Poço Artesiano

Localidade: Assentamento São José, Assentamento Guaicurus e Gruta do Lago Azul.

Município: Bonito-MS

  - GENERALIDADES:

Este Memorial tem como objetivo estabelecer normas e condições para a execução dos serviços de Perfuração de um Poço Tubular Profundo (Poço Artesiano), no Assentamento São José, Assentamento Guaicurus e Gruta do Lago Azul no Município de Bonito/MS, compreendendo o fornecimento e aplicação de materiais, emprego de mão de obra com leis sociais, utilização de equipamentos, pagamento de impostos e taxas, bem como o custeio de todas as despesas necessárias à completa execução dos trabalhos pela empresa CONTRATADA.

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações, no que forem aplicados:

- As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT na execução dos serviços.

As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar, em companhia de

um credenciado da Prefeitura Municipal de Bonito (FISCALIZAÇÃO), o local onde os serviços serão executados, antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem a situação real do que será realizado, observando as suas particularidades, bem como quanto ao abastecimento de energia elétrica e água.

A Contratada será responsável pelo Contrato de Seguro para Acidentes de Trabalho e danos a terceiros, firmado entre a mesma e companhia idônea.

Quando existirem, todos os projetos básicos, serão de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO.

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade, de tudo o que ela executar como serviço.

  - DISPOSIÇÕES GERAIS 2.1.VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES

Compete à firma empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação, de toda a documentação técnica fornecida pela FISCALIZAÇÃO, bem como, providenciar os registros dos mesmos nos órgãos competentes, quando determinado por lei.

Para efeito de interpretação quanto a divergências entre as especificações e os eventuais projetos, prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a FISCALIZAÇÃO esclarecer.

Com relação aos serviços referidos neste Memorial Descritivo, quando não ficar tudo completamente explicitado, e que sejam utilizadas as expressões “indicado”, “definido”,

“determinado” e “discriminado”, terão esclarecimentos nos anexos, quando existirem, como projetos, detalhes, croquis, desenhos, planilhas, relatórios, laudos, etc., ou conforme a FISCALIZAÇÃO.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentação fornecida pelo Departamento de Compras, servirá também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, através das indicações de características, dimensões, unidades, quantidades e detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na Planilha de Quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos dos mesmos.

Os serviços de caráter permanente, tais como, pronto socorro, administração, limpeza, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos no orçamento apresentado.

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que, todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendida a alternativa “ou similar”, a juízo da FISCALIZAÇÃO.

  - OCORRÊNCIA E CONTROLE

A empreiteira ficará obrigada a manter, no local dos serviços, um Livro Diário, destinado a anotações pela Contratada sobre o andamento dos mesmos, bem como observações a serem feitas para a  FISCALIZAÇÃO.

A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços, de acordo com a FISCALIZAÇÃO, deverá apresentar o “As Built”, através de documentos que se tornem necessários, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

  - LOCALIDADE ESCOLHIDA

O presente procedimento por trata-se de serviços e equipamentos essenciais à manutenção e garantia do abastecimento público de água potável a os moradores dos Assentamentos São José, Guaicurus e turista que visitam diariamente a Gruta do Lago Azul.

Com o desenvolvimento e crescimento populacional que vem ocorrendo nos últimos anos e a necessidade de se instalar sistema populacional e a necessidade de se instalar um abastecimento adequado para distribuição de água potável em localidades que ainda não tem. Assim faz necessário a demanda e a escolha do local indicado no ETP.

  - MATERIAIS A EMPREGAR

Neste Memorial Descritivo, a utilização de todos os materiais deverá ser em fiel cumprimento às prescrições, normas e métodos, estabelecidos pelos seus fabricantes.

O emprego de qualquer material estará sujeito à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

A empreiteira será obrigada a mandar retirar do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, dentro do prazo estipulado, o que será devidamente registrado no Livro Diário, especialmente se algo for aplicado sem aprovação da FISCALIZAÇÃO.

    - PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO

A perfuração do poço deverá ser realizada pela empresa vencedora do certame seguindo as especificações técnicas descritas técnicas descritas nesse Memorial.

      - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA deverá executar a obra atendendo as exigências contidas na NBR 12.244 (Construção de poço para captação de água subterrânea).

A previsão para perfuração do poço artesiano é de 0 a 130m, sendo que, o mesmo deverá ser perfurado através de máquina perfuratriz do tipo rotativa com uso de broca tricônica diamantada, perfuração do tipo 6” de diâmetro e reabertura em 12” de diâmetro até 30m. Como mostra a imagem abaixo:

FIGURA 02: Imagem ilustrativa da perfuração do solo; FONTE: Google.

Sendo competência dessa etapa do projeto:

- Instalação do canteiro de obra incluindo transporte e montagem de equipamentos;

- Anuência prévia para perfuração do poço, junto a Secretária Municipal de Meio Ambiente do Município de Bonito/MS;

- Perfuração em 6” de diâmetro de 0 a 140m;

- Reabertura galvanizada 6 1/8” – 4,25mm;

- Luva galvanizada 6”;

- Tampa galvanizada para poço 6”;

- Teste de vazão, analise de água e relatório do geólogo;

- O poço será perfurado dentro da área de reservação de água, terá profundidade estimada entre 0 a 140m, de diâmetro 6” e sua construção prevê filtro e pré-filtro de areia. Será utilizada bomba submersa e o controle dessa bomba será efetuado por um painel elétrico com comando através de boia de nível eletrônica. Para garantir a integridade da bomba e a recuperação do nível de água do poço, foi estipulado um limite de ciclos e tempo de funcionamento da bomba por dia.

  - FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização   será   exercida   por   um   engenheiro   ou   arquiteto   designado   pela

FISCALIZAÇÃO.

Compete ao Fiscal verificar o andamento dos serviços, e elaborar relatórios e outros elementos informativos.

O responsável pela FISCALIZAÇÃO respeitará rigorosamente toda a documentação técnica relativa aos serviços, devendo a FISCALIZAÇÃO ser consultada quando da necessidade de qualquer modificação.

Compete à FISCALIZAÇÃO, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou omissão de projetos, fazer a indicação e proceder as definições necessárias para a execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc.

  - COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO

Toda comunicação, e toda solicitação deverão ser registradas no Livro Diário, e quando necessário através de Ofício ou Memorando.

  - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

A Contratada deverá manter, na direção dos serviços, um preposto seu, com conhecimentos técnicos que permitam a execução, com perfeição, dos serviços.

A Contratada deverá comunicar com antecedência, à FISCALIZAÇÃO, o nome do responsável técnico pelos serviços, com suas prerrogativas profissionais.

A FISCALIZAÇÃO fica no direito de exigir a substituição de todo e qualquer profissional em atividade no local, no decorrer dos serviços, caso o mesmo não demonstre suficiente perícia nos trabalhos, ou disposição em executar as ordens da FISCALIZAÇÃO.

Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá ser especializada, oportunidade em que será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor segurança de todos. Além do uso de crachás de identificação, desde que não atrapalhem os seus desempenhos, nem coloquem em risco os seus usuários.

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá:

- Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s ou seu Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’s, referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei nº 6496-77.

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado para os serviços, objeto do contrato.

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.

- A vigilância do local deverá ser por tempo determinado (8 horas diárias) por conta da contratada, e de forma ininterrupta durante a vigência Contrato, até a conclusão definitiva dos serviços, com a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento.

  - EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS

Compete a Contratada providenciar todos os equipamentos, andaimes, maquinários e ferramentas, necessários ao bom andamento e execução dos serviços, até a sua conclusão.

Quando houver necessidade da utilização de agregados, eles serão estocados em silos previamente preparados, com piso em tábuas de madeira forte.

Os andaimes serão metálicos, e de responsabilidade da Contratada, sua utilização será de acordo com o porte da obra, e que permita a execução, com perfeição, dos serviços que necessitem do uso dos mesmos

  - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

Os serviços a serem executados para a entrada de energia elétrica no local deverão seguir integralmente os equipamentos exigido pela concessionaria local (Energisa– MS).

  - LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

As instalações novas serão testadas, e verificadas as suas condições de funcionamento.

Os serviços serão entregues totalmente acabados, com a limpeza geral do local, inclusive dos aparelhos e acessórios, e com a eliminação de todos os entulhos.

Carlos Henrique Sanches Corrêa

Arquiteto e Urbanista

Contratado