## Sheet1
PROPOSTA DISPENSA N° 25/2025
Nome/Empresa:
CNPJ:
Endereço: |  | Bairro:
E-mail: |  | Site:
Cidade: |  | Estado:
Fone: |  | Cep:
Contratação de empresa especializada para serviço de instalação de aparelhos de ar-condicionado atendendo a demanda da Secretaria de Saúde de Bonito - MS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | V.Unt | V. Total
1 | Serviço de instalação de ar condicionado, marca: agratto cor: branca, modelo: split, capacidade de resfriamento 9.000BTU/h digital, potência entre 900W e 1100W, ciclo: frio, tipo de condensadora: horizontal, filtro de ar lavável e removível, controle remoto com display digital, modos de operação: resfriamento, ventilação, desumidificação. Timer: programação para ligar e desligar automaticamente. Modo Sleep: ajuste de temperatura para conforto durante a noite. Swing: distribuição automática do ar em diferentes direções. Desumidificação: reduz a umidade do ambiente sem resfriar excessivamente. Auto-restart: Retoma a operação no mesmo modo após uma queda de energia. Dimensões externas aproximadas: 70x50x25 cm, dimensões internas aproximadas: 80x25x20 cm, serpentina: cobre, gás refrigerante: R-410A ou R-32 (ecológico e mais eficiente). Voltagem 220w. | Serviço | 49 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
Ass: _______________________________________________
Orçamento válido por 60 dias
Nome: _____________________________________________
Carimbo
Local e data :