MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma da Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos – Bonito/MS

Normas Gerais

- Todos os materiais, equipamentos e serviços deverão ser submetidos previamente à aprovação da Fiscalização da obra.

- Sempre que necessário, a Fiscalização poderá solicitar ensaios, exames e testes de qualidade, os quais serão executados sob sua supervisão.

- A empreiteira obriga-se a remover do canteiro materiais reprovados, bem como a demolir e refazer serviços considerados inadequados, arcando integralmente com os custos decorrentes.

- A Fiscalização terá autonomia para impugnar, demolir e exigir a reconstrução de serviços que não atendam ao projeto e às especificações técnicas.

- A empreiteira será responsável por todas as ocorrências no canteiro de obras, devendo zelar pela segurança, ordem e qualidade dos serviços.

- Todos os serviços deverão atender às normas técnicas da ABNT ou outras específicas aplicáveis a cada caso.

- Em caso de dúvidas, estas deverão ser sanadas junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura antes da apresentação das propostas. Durante a execução, a Prefeitura manterá equipe de acompanhamento para esclarecimentos e orientações adicionais.

- A execução deverá obedecer rigorosamente ao projeto, às recomendações técnicas e às normas da Prefeitura Municipal.

- A empresa contratada deverá dispor de responsável técnico habilitado (CREA ou CAU), que responderá por todas as etapas da obra.

1. SERVIÇOS A EXECUTAR

1.1 Serviços Preliminares

- Locação da obra: execução com gabaritos em madeira, utilizando linhas, níveis, trenas e demais instrumentos, assegurando alinhamento e esquadro.

- Placa de obra: instalação conforme normas vigentes, contendo informações do contrato, prazo, valor, empresa executora e responsável técnico.

1.2 Piso

- Execução de piso em concreto armado, conforme projeto estrutural, garantindo resistência e acabamento adequado.

1.3 Estruturas de Concreto

- Execução de defensas de concreto, com dimensões e detalhamento em conformidade com o projeto.

1.4 Estruturas Metálicas e Cobertura

- Confecção e montagem de pilares metálicos, conforme especificações de projeto.

- Confecção e montagem de tesouras metálicas, seguindo os detalhes construtivos previstos.

1.5 Sistema de Captação de Chorume

- Execução de sumidouro retangular com dimensões internas de 0,80 × 1,40 × 3,00 m.

- Construção de fossa séptica em alvenaria de tijolos cerâmicos, dimensões externas de 1,90 × 1,10 × 1,40 m, capacidade aproximada de 1.500 L.

- Instalação de caixa hidráulica de captação para direcionamento do chorume ao sumidouro.

- Execução de perfil metálico tipo U embutido no piso de concreto armado, destinado à coleta do chorume e condução à caixa hidráulica.

1.6 Serviços Finais

- Limpeza geral do canteiro de obras e entrega da área totalmente organizada.

- Plantio de grama batatais nos taludes da rampa, conforme indicado no projeto paisagístico.

Considerações Finais

- Todos os serviços deverão seguir rigorosamente os detalhes do projeto executivo e as normas da Prefeitura Municipal.

- Qualquer alteração ou adaptação deverá ser previamente discutida e autorizada pela Fiscalização e pelo responsável técnico da obra.

- A construtora deverá garantir a qualidade, durabilidade e segurança de todos os elementos executados, observando o pleno funcionamento do empreendimento após a entrega.

Bonito MS, 10 de setembro de 2025

___________________________

LBM ENGENHARIA LTDA

ALAN PINHEIRO TRINDADE

CREA 70161/D MS