###### PROPOSTA DISPENSA 14/2026

Razão Social do Proponente:
CNPJ: 
Inscrição Estadual:
Endereço: 
Cidade:	
Estado:
CEP: 
Contato:
e-mail:

- 1. DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos eletromédicos, hospitalares, de fisioterapia e laboratoriais pertencentes ao Centro Especializado em Reabilitação (CER), bem como da centrífuga utilizada no laboratório municipal, ambos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Bonito – MS

2. TROCA DE PEÇAS

2.1 A manutenção preventiva e corretiva inclui, quando necessário, a substituição de peças, componentes e acessórios que apresentem desgaste decorrente do uso, falhas técnicas ou avarias, visando assegurar a continuidade, segurança e eficiência operacional dos equipamentos/instalações.

2.2 As substituições deverão observar as especificações do fabricante, utilizar peças novas e compatíveis, e atender às normas técnicas aplicáveis, sendo vedado o emprego de materiais recondicionados, salvo quando expressamente autorizado pela Administração. Calibração e manutenção preventiva: Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 serão realizadas manutenções corretivas e preventivas e para os itens 2 e 6 deverá ser realizada a troca de peças conforme abaixo:

2.2.1 Relação de peças previstas:

| Item | Aparelho | Troca de peças prevista | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Serviço de calibração e manutenção preventiva em Neurodyn II - Aparelho Eletroestimulador (TENS, FES, Russa), marca IBRAMED. Nºs de Série: 0919890010, 0926310008, 0926350017, 0933270006, 0460220001, 0460230018, 0458630011, 0460260021. Nºs de Patrimônio: 2022836, 2022837, 2022838, 2022839. | CABO 38, para Aparelho Eletroestimulador (TENS, FES, Russa), marca IBRAMED, Neurodyn II, neurodyn Compact E Aussie Sport, medindo 1.5 m, Com entrada PINO BANANA e saída DB9. Considerando 2 peças por aparelho | 16 |
| 6 | Serviço de manutenção preventiva em Bicicleta Ergométrica Kikos KR 3.8, marca KIKOS PRO. Nºs de Série: KK799KR38000051 e s/nº. | Par de Pedal Compatível Bicicleta Ergometrica Horizontal Kikos KR3.8 - Pedal para bicicleta ergométrica já acompanha a cinta correia firma pé. | 3 |

2.3 Para o item 12 será realizado manutenção corretiva com trocas de peças conforme tabela abaixo:

| Item | Aparelho | troca de peças prevista |
| --- | --- | --- |
| 12 | Manutenção corretiva em CENTRÍFUGA Marca: LABORLINE (ELEKTRA ECOLINE); série: LL4723, patrimônio OS 11079. | Substituição do teclado de membrana; Substituição da placa do painel de comando; Recuperação de inversor; ressolda de conectores eletrônicos da placa de comando e verificação de tensões; Substituição de fiação elétrica; Reprogramação do inversor; Reprogramação de parâmetros de funcionamento; Testes de força centrifuga; Teste de funcionamento e Limpeza. |

3. VALOR PROPOSTO DO SERVIÇO INCLUINDO AS PEÇAS:

| Item | Descrição do Serviço | Unid. | Qtde. | V. Unitário | V. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviço de calibração e manutenção preventiva - Aparelho de Ultrassom, marca IBRAMED. Nºs de Série: 0829720031, 27401, 0991070020, 0829720032, 0884520025, 0884530032. Nºs de Patrimônio: 2022888, 17251, 2023032, 2022889. | Serviço | 6 | R$ | R$ |
| 2 | Serviço de calibração e manutenção preventiva em Neurodyn II - Aparelho Eletroestimulador (TENS, FES, Russa), marca IBRAMED. Nºs de Série: 0919890010, 0926310008, 0926350017, 0933270006, 0460220001, 0460230018, 0458630011, 0460260021. Nºs de Patrimônio: 2022836, 2022837, 2022838, 2022839. | Serviço | 8 | R$ | R$ |
| 3 | Serviço de calibração e manutenção preventiva em Lasermed — Aparelho de Laserterapia, marca CARCI. Nº de Série: 40982820. Nº de Patrimônio: 2000990. | Serviço | 1 | R$ | R$ |
| 4 | Serviço de calibração e manutenção preventiva em Laser DUO — Aparelho de Laserterapia, marca MMO. Nº de Série: LD3 12800. Nº de Patrimônio: 2023450. | Serviço | 1 | R$ | R$ |
| 5 | Serviço de manutenção preventiva em Esteira Ergométrica KIKOS KX3000, marca KIKOS PRO. | Serviço | 1 | R$ | R$ |
| 6 | Serviço de manutenção preventiva em Bicicleta Ergométrica Kikos KR 3.8, marca KIKOS PRO. Nºs de Série: KK799KR38000051 e s/nº. | Serviço | 2 | R$ | R$ |
| 7 | Serviço de calibração e manutenção preventiva em MINISPIR — Aparelho de Espirometria, marca MIR. Nº de Série: A23-C14530. Nº de Patrimônio: 3000694. | Serviço | 1 | R$ | R$ |
| 8 | Serviço de calibração e manutenção preventiva em Manovacuômetro Analógico MRN -120/+120 CmH²O, marca MURENAS. Nº de Série: 7100E471. Nº de Patrimônio: 2022977. | Serviço | 1 | R$ | R$ |
| 9 | Serviço de calibração e manutenção preventiva em BPAP T-30T, marca BMC Medical. Nº de Série: T2C21401046. Nº de Patrimônio: 3000752. | Serviço | 1 | R$ | R$ |
| 10 | Serviço de calibração e manutenção preventiva em Balança Pediátrica, marca RAMUZA. Nº de Série: 262156933. | Serviço | 1 | R$ | R$ |
| 11 | Serviço de calibração e manutenção preventiva em Balança Digital Adulta, marca LIDER. Nºs de Série: 263019962, 262192962, 261323600. Nºs de Patrimônio: 2-023271, 2-023271, 2-022882. | Serviço | 3 | R$ | R$ |
| 12 | Manutenção corretiva em CENTRÍFUGA Marca: LABORLINE (ELEKTRA ECOLINE); série: LL4723, patrimônio OS 11079; | Serviço | 1 | R$ | R$ |
| Valor Total |  |  |  |  | R$ |

3.1 O valor apresentado deverá contemplar todas as despesas necessárias à execução integral do objeto, incluindo custos diretos e indiretos, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, deslocamentos caso necessário dos equipamentos e quaisquer outros custos que incidam sobre a prestação dos serviços.

A presente proposta tem validade mínima de 90 (noventa) dias.

Cidade/Estado, XX de XXXXX de 2026

_____________________________________________
Nome Completo do Representante legal da Empresa

______________________

Assinatura